## Sheet1
	A 0	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	A 17	A 18	A 19	A 20	A 21	A 22	A 23
Center	210	410	384	638	212	753	1261	1436	1707	1864	2199	2386	937	1084	1621	1924	2091	2408	914	1254	1575	1696	1856	2076
A 0	0	198	509	756	365	872	1054	1225	1489	1656	1984	2183	1047	1189	1718	2026	2187	2506	1027	1372	1691	1814	1969	2192
A 1	198	0	673	894	545	1021	855	1027	1293	1459	1790	1981	1170	1313	1831	2132	2293	2613	1173	1506	1823	1945	2098	2316
A 2	509	669	0	258	524	1001	1467	1634	1893	2056	2384	2575	557	701	1234	1541	1705	2026	1152	1488	1807	1928	2082	2305
A 3	756	893	258	0	772	1214	1639	1802	2054	2213	2534	2721	299	444	976	1284	1447	1768	1357	1682	1992	2113	2261	2479
A 4	365	545	524	772	0	535	1385	1558	1819	1984	2312	2507	1066	1209	1735	2042	2205	2525	697	1042	1366	1490	1644	1867
A 5	872	1021	1001	1214	535	0	1775	1938	2187	2348	2668	2859	1477	1608	2109	2405	2562	2873	159	507	831	956	1109	1333
A 6	1054	855	1467	1639	1385	1775	0	172	437	600	931	1127	1866	1982	2437	2710	2860	3157	1905	2199	2484	2598	2740	2946
A 7	1225	1027	1634	1802	1557	1938	172	0	264	432	758	955	2016	2133	2577	2846	2991	3285	2065	2355	2636	2745	2887	3088
A 8	1489	1292	1892	2053	1819	2187	437	264	0	164	492	692	2262	2364	2792	3058	3198	3484	2314	2593	2867	2971	3112	3307
A 9	1656	1459	2056	2213	1984	2348	600	432	164	0	328	523	2417	2522	2935	3195	3335	3613	2469	2742	3013	3118	3254	3447
A 10	1984	1790	2383	2534	2312	2668	931	758	492	328	0	193	2725	2827	3226	3474	3609	3884	2785	3047	3307	3414	3548	3737
A 11	2183	1981	2575	2721	2507	2859	1127	955	692	523	193	0	2913	3011	3404	3647	3778	4048	2976	3236	3493	3595	3723	3913
A 12	1047	1170	557	299	1066	1477	1866	2016	2262	2417	2725	2913	0	143	675	978	1144	1463	1618	1924	2223	2338	2487
A 13														0
A 14															0
A 15																0
A 16																	0
A 17																		0
A 18																			0
A 19																				0
A 20																					0
A 21																						0
A 22																							0
A 23																								0

All measurements are in millimeters
Make sure the center measurement is done at the height of each antenna
Measure to a dot in the center of each antenna